# Checklista för enskilt avlopp

## Fastighetsbeteckning:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Allmänt

Hur ofta slamtöms anläggningen? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Har det varit några problem med slamtömningen (Framkomlighet, avstånd till slambil, tunga lock med mera)?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Har någon ny dricksvattentäkt tillkommit inom 100 m efter att det befintliga tillståndet erhölls? Ja □ Nej □

Om ”Ja”, markera ut den/dessa på en översiktskarta!

Har någon ny jord-/bergvärmeanläggning tillkommit inom 200 m efter att det befintliga tillståndet erhölls? Ja □ Nej □

Om ”Ja”, markera ut den/dessa på en översiktskarta!

1. Slamavskiljaren Ja Nej

Finns slamkaka eller ansamling av slam i den första kammaren? □ □

Finns ansamling av slam i den sista kammaren? □ □

Finns T-rör på utloppet i sista kammaren? □ □

Är mellanväggarna i slamavskiljaren rena och torra? □ □

Ligger vattennivån i slamavskiljaren i nivå med utloppsrörets underkant i sista kammaren? □ □

1. Minireningsverk Ja Nej

Finns serviceavtal? □ □

(Kopia på senaste serviceprotokollet ska bifogas ansökan)

Hur ofta servas minireningsverket? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Har provtagning av utgående avloppsvatten gjorts? □ □

(Kopia på senaste provtagningsrapporten ska bifogas ansökan)

1. Pumpbrunn Ja Nej

Finns pumpbrunn? □ □

Om ”Ja”. Har pumpbrunnen ett fungerande larm som aktiveras

vid driftstopp? □ □

1. Fördelningsbrunn Ja Nej

Finns slam i fördelningsbrunnen? □ □

Ligger vattennivån i nivå med utloppets underkant? □ □

1. Infiltration Ja Nej

Är infiltrationen/markbädden försedd med luftningsrör? □ □

Luktar det skarpt av avlopp från luftningsrören? □ □

Står det vatten i luftningsrören? □ □

(Kontrollera detta genom att föra ner en mätsticka i luftningsrören)

Om stickan blir blöt ange hur många cm: \_\_\_\_\_\_\_

Finns vedartad växtlighet på infiltrationen? (buskar, träd) □ □

1. Provtagningsbrunn Ja Nej

Finns provtagningsbrunn? □ □

Om ”Ja”. Finns slam i provtagningsbrunnen? □ □

Är vattnet i brunnen grumligt? □ □

Är vattnet i brunnen ofärgat? □ □

Är vattnet i brunnen luktfritt? □ □

Övriga kommentarer (ev. problem med anläggningen, utebliven slamtömning mm):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................

Jag intygar härmed att checklistan är korrekt ifylld:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |

Kontakta oss

Checklistan bifogas med ansökan för att ansökan skall räknas som komplett.

Det går bra att skicka in via e-post till mobn@borgholm.se . Om ni vill skicka in uppgifter via vanlig post går det bra att använda adressen nedan. Kontrollera att din fastighetsbeteckning finns angiven på handlingarna ni skickar till oss.

Borgholms kommun

Miljöenheten

Box 52

38721 Borgholm



Syntolkning ovan bild: Genomskärning avlopp från hus till markbädd/infiltration

Bild 1, Exempelbild avloppsanläggning (<https://avloppsguiden.se/>)

Syntolkning bild till vänster: Genomskärning trekammarbrunn med T-rör. Bild 2, Exempelbild Trekammarbrunn med T-rör. ([www.alvesta.se](http://www.alvesta.se) )